## 別記第６号_小荷物専用昇降機
別記第六号（Ａ４） | [17 empty] | 【小荷物専用昇降機】
検査結果表
（第１第１項第６号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [6 empty] | 氏 名 | [13 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [16 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[18 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室
（1） | 機械室への経路及び点検口の戸 | [17 empty] | ― |  | ―
（2） | 点検用コンセント | [17 empty] | ― |  | ―
（3） | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [16 empty] | ― |  | ―
（4） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | 電動機主回路用接触器の主接点 | [17 empty] | ―
|  |  | 主接点を目視により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [10 empty] | ⇒ | 該当する項目を で囲む
|  |  | フェールセーフ設計（該当する・該当しない） | [8 empty] | 最終交換日
|  |  | 交換基準 | [9 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  |  | イ.製造者が指定する交換基準 | [19 empty] | ⇒ | 最終交換日は和暦で記載してください
|  |  |  | ( | [6 empty] | )
ロ.やむを得ない事情により、
検査者が設定する交換基準
|  |  |  | ( | [6 empty] | )
ブレーキ用接触器の接点
|  |  | 接点を目視により確認 | [8 empty] | 適・否・確認不可 | [10 empty] | ⇒ | 該当する項目を で囲む
|  |  | フェールセーフ設計（該当する・該当しない） | [8 empty] | 最終交換日
|  |  | 交換基準 | [9 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  |  | イ.製造者が指定する交換基準 | [19 empty] | ⇒ | 最終交換日は和暦で記載してください
|  |  |  | ( | [6 empty] | )
ロ.やむを得ない事情により、
検査者が設定する交換基準
|  |  |  | ( | [6 empty] | )
（5） |  | ヒューズ | [8 empty] | － | [7 empty] | ― |  | ―
（6） |  | 絶縁 電動機の回路（300V以下・300V超） | [13 empty] | MΩ |  |  | ― |  | ―
|  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [13 empty] | MΩ | [6 empty] | ⇒ | 該当する回路・電圧を で囲む
|  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [13 empty] | MΩ
|  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [13 empty] | MΩ
（7） |  | 接地 | [16 empty] | ― |  | ―
（8） | 巻上機 | 減速歯車 | [16 empty] | ― |  | ―
(9) |  | 綱車又は巻胴 | 綱車と主索のかかり イ.製造者が指定する要是正となる基準値 | [15 empty] | ― |  | ―
[8 empty] | ( |  |  | ㎜） |  |  |  |  | mm
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定 する要是正となる基準値 | [19 empty] | ⇒ | 基準値には、「以上・以下・未満・超える」を記載してください
[8 empty] | ( |  |  | ㎜）
|  |  | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [8 empty] | 適・否
|  |  | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [8 empty] | 適・否
受付番号 | [17 empty] | 登録番号 |  | ― ―
（10） | 巻上機 | 軸受 | [14 empty] | － |  | ― |  | ―
|  | ブレーキ | しゅう動面への油の付着の状況 | [8 empty] | 適・否 | [8 empty] | ―
(11) |  |  | パッドの厚さ イ.製造者が指定する | [19 empty] | ⇒ | 基準値には、「以上・以下・未満・超える」を記載してください
|  |  | 要重点点検となる基準値( | [7 empty] | ㎜） |  | 右 |  |  | mm
|  |  | 要是正となる基準値 ( | [7 empty] | ㎜） | [11 empty] | ⇒ | プランジャーストロークを測定しなければならない小荷物専用昇降機として、製造者が判定情報や検査方法を
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定す る | [9 empty] | 左 |  |  | mm | [7 empty] | 示している場合は、それに従って検査をしてください。
|  |  | 要重点点検となる基準値( | [7 empty] | ㎜） | [12 empty] | この場合は、特記事項欄に「1（11）プランジャーストローク」と記載し、その内容と検査結果を記載してください。
|  |  | 要是正となる基準値 ( | [7 empty] | ㎜）
|  |  | 制動力 | [8 empty] | 適・否
（12） | そらせ車 | [17 empty] | ― |  | ―
（13） | 電動機 | [17 empty] | ― |  | ―
（14） | 主索の緩み検出装置 | [17 empty] | ― |  | ―
（15） | 主索の巻過ぎ検出装置 | [17 empty] | ― |  | ―
（16） | 速度 定格速度（ |  |  | m/min） | [7 empty] | 上昇 |  |  | m/min |  |  |  | ― |  | ―
[12 empty] | 下降 |  |  | m/min
2 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（2） | 積載量の標識 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（3） | 搭乗禁止の標識 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（4） | かごの戸 | [17 empty] | ― |  | ―
3 | 最上階出し入れ口
(1) | 主索 | 径の状況 | [18 empty] | ― |  | ⇒ | 主索の判定については、ホームページの「主索の判定要領と記載例」を参照してください
|  | 最も摩耗した主索の番号 ( | [8 empty] | ） |  |  |  |  | ％
|  |  | 直径（ |  |  | mm） 未摩耗直径（ |  |  |  |  | mm）
|  | 素線切れ | [9 empty] | １よりピッチ内の | [10 empty] | ⇒ | 素線切れがない場合は、最も摩損した主索の番号に「素線切れなし」と記入
|  | 最も摩損した主索の番号 ( | [8 empty] | ) | 素線切れ数 |  |  |  | 本 | [7 empty] | 該当する素線切れ判定基準に「ハ」を記入し、断面積の割合を「70％超・70％以下」としてください
|  | 該当する素線切れ判定基準 |  |  |  |  | ( |  | ) |  |  | １構成より１ピッチ内 | [11 empty] | 素線切れ数は未記入としてください。
|  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | の最大の素線切れ数
[8 empty] | 70％超・70％以下 | [7 empty] | 本
|  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [13 empty] | ％ | [6 empty] | ⇒ | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は、（あり・なし）の「なし」を で囲んでください
[8 empty] | ( あり・なし ) | [15 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉の判定基準に「ハ」を記入し、他の項目は未記入としてください。
|  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号 ( | [6 empty] | ) |  |  | １構成より１ピッチ内
|  |  | 直径（ |  |  | mm） 未摩耗直径（ |  |  |  |  | mm） | の最大の素線切れ数
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準
|  | （ | [7 empty] | ） | [5 empty] | 本
|  | 主索本数 （ |  |  | 本）
|  | 要重点点検の主索の番号( | [5 empty] | ）要是正の主索の番号 ( | [5 empty] | )
（2） | 主索の張り | [17 empty] | ― |  | ―
（3） | 主索の取付部 | [17 empty] | ― |  | ―
（4） | 上部リミット（強制停止）スイッチ | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（5） | かごのガイドシュー等 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（6） | かご吊り車 | [17 empty] | ― |  | ―
[18 empty] | 登録番号 |  | ― ―
4 | 各階出し入れ口
（1） | 昇降路における壁又は囲い | [15 empty] | － |  | ―
（2） | 出し入れ口の戸及び出し入れ口枠 | [15 empty] | － |  | ―
（3） | 操作ボタン及び信号装置 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（4） | 走行停止ボタン又はスイッチ | [17 empty] | ― |  | ―
（5） | ドアスイッチ | [17 empty] | ― |  | ―
（6） | ドアロック | [15 empty] | －
（7） | 戸開放防止警報装置 | [17 empty] | ― |  | ―
（8） | 二方向同時開放警告装置 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（9） | 積載量の標識 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（10） | 搭乗禁止の標識 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（11） | ガイドレール及びレールブラケット | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
5 | 最下階出し入れ口
（1） | 下部リミット（強制停止）スイッチ | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（2） | ピット床 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（3） | 釣合おもり底部すき間 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（4） | 釣合おもりの各部 | [17 empty] | ― |  | ―
（5） | 釣合おもりの吊り車 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（6） | 移動ケーブル及び取付部 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
（7） | かご非常止め装置 | [17 empty] | ― |  | ―
（8） | 釣合おもり非常止装置 | [15 empty] | － |  | ― |  | ―
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 検査事項 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | [9 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
[18 empty] | 登録番号 |  | ― ―